## 合并 (hidden)
息烽县政府采购实施计划申报备案表
申报单位：（公章） |  |  |  | 申报日期： |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 配置资产名称 | 规格或型号 | 质量要求 | 采购产品主要技术指标 | 计量单位 | 申请配置数量 | 预计单价 | 预计配置金额 | 资金来源 | 财政部门意见 |  | 备注
[10 empty] | 财政审核金额（元） | 采购方式
一 | A包 | [6 empty] | 513435
1 | 热镀锌钢管 | DN200 | GB/T3091-2008 | 壁厚6.0mm | m | 2633 | 195 | 513435 | 省级水资源费黔财农〔2015〕166号 |  |  | 含税包运输及卸货人工搬运费
二 | B包 | [6 empty] | 514551
1 | PE管 | Φ110 | GB/T13663-2000 | pe100级，公称压力1.6MPa | m | 1236 | 40 | 49440
2 | PE管 | Φ90 | GB/T13663-2000 | pe100级，公称压力1.6MPa | m | 1176 | 36 | 42336
3 | PE管 | Φ75 | GB/T13663-2000 | pe100级，公称压力1.6MPa | m | 2058 | 25.5 | 52479
4 | PE管 | Φ63 | GB/T13663-2000 | pe100级，公称压力1.6MPa | m | 3504 | 18 | 63072 |  |  |  |  | 205.1667
5 | PE管 | Φ50 | GB/T13663-2000 | pe100级，公称压力1.6MPa | m | 6312 | 12 | 75744 |  |  |  |  | 1236
6 | PE管 | Φ40 | GB/T13663-2000 | pe100级，公称压力1.6MPa | m | 800 | 7.6 | 6080 |  |  |  |  | 195.3333
7 | PE管 | Φ20 | GB/T13663-2000 | pe100级，公称压力1.6MPa | m | 98000 | 2.3 | 225400 |  |  |  |  | 1176
合计 | [7 empty] | 1027986 |  |  |  |  | 342.6667
资产配置申请单位 |  |  | 主管单位意见(公章） |  |  |  | 财政部门 | [5 empty] | 2058
584
1902-11-16 08:00
1051.3333
6312
经办人： 负责人： |  |  | 经办人： | 负责人： |  |  | 经办人： |  | 科室负责人： |  | 负责人：
| 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日
| 联系电话： |  |  | 领表人： |  |  | 领表时间：

## 钢管 (hidden)
息烽县政府采购实施计划申报备案表
申报单位：（公章） |  |  |  | 申报日期： |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 配置资产名称 | 规格或型号 | 质量要求 | 采购产品主要技术指标 | 计量单位 | 申请配置数量 | 预计单价 | 预计配置金额 | 资金来源 | 财政部门意见 |  | 备注
[10 empty] | 财政审核金额（元） | 采购方式
1 | 热镀锌钢管 | DN200 | GB/T3091-2008 | 壁厚6.0mm | m | 2633 | 195 | 513435 | 省级水资源费黔财农〔2015〕166号 |  |  | 含税包运输
合计 | [7 empty] | 513435
资产配置申请单位 |  |  | 主管单位意见(公章） |  |  |  | 财政部门
经办人： |  | 负责人： | 经办人： |  | 负责人： |  | 经办人： |  | 科室负责人： |  | 负责人：
| 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日
| 联系电话： |  |  | 领表人： |  |  | 领表时间：

## 询价表
九庄片区水厂水质提升改造项目采购询价表
报价单位（盖章）： |  |  |  | 询价日期： | 2025-08-25
序号 | 配置资产名称 | 规格或型号 | 质量要求 | 采购产品主要技术指标 | 计量单位 | 配置数量 | 供应商报价(元) | 合计金额(元) | 备注
一 | 风吹坡水厂
1 | 油漆 | 1、油漆采购； 2、原设备打磨除锈； 3、原设备内部隔板补漏； 4、重新刷漆。 | H06-14铁红环氧底漆（双组份） C04-42海蓝醇酸磁漆 H55-30白环氧饮水内壁涂料 | 满足国标或行业技术标准 | 项 | 1 |  |  | 含：1.设备外部两道底漆，两道天蓝色面漆； 2.设备内部两道底漆，两道卫生漆；3.补漏钢板采用6mm钢板。
2 | 石英砂滤料 | 粒径 ：1-32mm | 水过滤后浑浊度(NTU-散射浊度单位) 在1以下 | 满足国标或行业技术标准 | 吨 | 16 |  |  | 含：1.原有设备内石英砂滤料清掏；2.新石英砂滤料装填；3.运行调试；4.垃圾清运及处置；5.运输费。
3 | 不锈钢滤网 | 18目 | S304不锈钢 | 满足国标或行业技术标准 | m² | 14 |  |  | 含：1.原有损毁不锈钢滤网拆除；2.新不锈钢滤网安装、运行调试；3、新不锈钢网加固；4.垃圾清运及处置。
4 | 聚丙烯斜管 | φ35 | PP材质 | 满足国标或行业技术标准 | m² | 12 |  |  | 含：1.原斜管支架及斜管拆除；2.斜管支架安装；3.斜管采购；4.斜管运输、安装、调试；5.斜管支架采用8#槽钢及14#螺纹钢；6.垃圾清运及处置。
5 | 排泥管道 | DN150 | 镀锌钢管 | 满足国标或行业技术标准 | 组 | 1 |  |  | 含阀门、法兰片、螺丝胶垫油漆及安装。
6 | 混凝剂投药装置 | TDY-1000 | 含1000LPE桶1个，0.37KW搅拌机1台，药剂投加装置含架子1个，170L机械隔膜投加泵1台，背压阀1个，安全阀1个，过滤器1个，阻尼器1个，房间内连接管道。 | 满足国标或行业技术标准 | 套 | 1 |  |  | 含：1.原有设备拆除；2.采购运输安装调试。
二 | 干坝水厂
1 | 设备连接管 | DN100 | 镀锌钢管 | 满足国标或行业技术标准 | 项 | 1 |  |  | 采购DN100钢管，包含管道更换、重新刷漆。
2 | 石英砂滤料 | 粒径：1-32mm | 水过滤后浑浊度(NTU-散射浊度单位) 在1以下 | 满足国标或行业技术标准 | 吨 | 9 |  |  | 含：1.原有设备内石英砂滤料清掏；2.新石英砂滤料装填；3.运行调试；4.垃圾清运及处置；5.运输费。
3 | 不锈钢滤网 | 18目 | S304不锈钢 | 满足国标或行业技术标准 | m² | 14 |  |  | 含：1.原有损毁不锈钢滤网拆除；2.新不锈钢滤网安装、运行调试；3、新不锈钢网加固；4.垃圾清运及处置。
4 | 聚丙烯斜管 | φ35 | PP材质 | 满足国标或行业技术标准 | m² | 8 |  |  | 含：1.原斜管支架及斜管拆除；2.斜管支架安装；3.斜管采购；4.斜管运输、安装、调试；5.斜管支架采用8#槽钢及14#螺纹钢；6.垃圾清运及处置。
5 | 排泥管道 | DN100 | 镀锌钢管 | 满足国标或行业技术标准 | 组 | 1 |  |  | 含阀门、法兰片、螺丝胶垫油漆及安装。
6 | 混凝剂投药装置 | TDY-1000 | 含1000LPE桶1个，0.37KW搅拌机1台，药剂投加装置含架子1个，170L机械隔膜投加泵1台，背压阀1个，安全阀1个，过滤器1个，阻尼器1个，房间内连接管道。 | 满足国标或行业技术标准 | 套 | 1 |  |  | 含：1.原有设备拆除；2.采购运输安装调试。
7 | 全自动次氯酸钠制备及投加装置 | 有效氯产量：100g/h ，含主机、盐水配制系统、软水系统、储药筒、次氯酸钠投加系统、自动酸洗系统等。 | 产药有效氯浓度： 6000—8000ppm | 满足国标或行业技术标准 | 套 | 1 |  |  | 含：1.原有设备拆除；2.采购运输安装调试。
三 | 红星水厂
1 | 油漆 | 1、油漆采购； 2、原设备打磨除锈； 3、原设备内部隔板更换； 4、重新刷漆。 | H06-14铁红环氧底漆（双组份） C04-42海蓝醇酸磁漆 H55-30白环氧饮水内壁涂料 | 满足国标或行业技术标准 | 项 | 1 |  |  | 含：1.设备内部两道底漆，两道卫生漆； 2.隔板采用6mm钢板。
2 | 石英砂滤料 | 粒径：1-32mm | 水过滤后浑浊度(NTU-散射浊度单位) 在1以下 | 满足国标或行业技术标准 | 吨 | 18 |  |  | 含：1.原有设备内石英砂滤料清掏；2.新石英砂滤料装填；3.运行调试；4.垃圾清运及处置；5.运输费。
3 | 不锈钢滤网 | 18目 | S304不锈钢 | 满足国标或行业技术标准 | m² | 18 |  |  | 含：1.原有损毁不锈钢滤网拆除；2.新不锈钢滤网安装、运行调试；3、新不锈钢网加固；4.垃圾清运及处置。
4 | 聚丙烯斜管 | φ35 | PP材质 | 满足国标或行业技术标准 | m² | 15 |  |  | 含：1.原斜管支架及斜管拆除；2.斜管支架安装；3.斜管采购；4.斜管运输、安装、调试；5.斜管支架采用8#槽钢及14#螺纹钢；6.垃圾清运及处置。
5 | 次氯酸钠电极 | 1.0号/配套100克/h设备 | 钛电极 | 满足国标或行业技术标准 | 台 | 1 |  |  | 含：1.拆除原有电极，新安装及调试；2.垃圾清运及处置。
6 | 混凝剂投药装置 | TDY-1000 | 含1000LPE桶1个，0.37KW搅拌机1台，药剂投加装置含架子1个，170L机械隔膜投加泵1台，背压阀1个，安全阀1个，过滤器1个，阻尼器1个，房间内连接管道。 | 满足国标或行业技术标准 | 套 | 1 |  |  | 含：1.原有设备拆除；2.采购运输安装调试。
四 | 贵子箐水厂
1 | 全自动次氯酸钠制备及投加装置 | 有效氯产量：200g/h ，含主机、盐水配制系统、软水系统、储药筒、次氯酸钠投加系统、自动酸洗系统等。 | 产药有效氯浓度： 6000—8000ppm | 满足国标或行业技术标准 | 套 | 1 |  |  | 含：1.原有设备拆除；2.采购运输安装调试。
合计
供货安装期 日
注意事项：1.报价的最高控制价为30.8675万元； 2.所有商品报价含税费、装卸费、运输费、售后服务费、安装费、运行调试费、垃圾清运处置费等； 3.所供产品为合格产品，有国标标准的要满足国标标准，没有国标标准的要满足行业标准； 4.中标后50天内完成购采物资的供货和安装、运行调试工作，本工程不支付预付款，采购设备或材料到达工地现场后，可按完成进度投资的80%拨付进度款，但中标单位不能因资金支付推迟工期或售后服务不到位情况。否则，推迟工期每天按合同款价的5%、售后服务不到位按1000元/次支付违约金，并保约留责任追究的权利。 5.价款结算最终以实际供货量据实结算，但不能超合同价。
法定代表人（或授权人）签字：
联系电话：

## Sheet1 (hidden)
1 | 1250
2 | 997
3 | 1100
4 | 1100
5 | 1200
6 | 1300
7 | 1250
8 | 1250
9 | 1350
10 | 1400
11 | 1500
12 | 1600
13 | 15297 | 15297 | 0
14
15
16

## Sheet2 (hidden)
息烽县政府采购实施计划申报备案表
申报单位：（公章） |  |  |  | 申报日期：
序号 | 配置资产名称 | 规格或型号 | 质量要求 | 采购产品主要技术指标 | 计量单位 | 申请配置数量 | 预计 单价 | 预计配置金额 | 备注 |  | Φ110 | 1236 | 618
[11 empty] | Φ90 | 1176 | 588
1 | 压力补偿滴头 | 流量4L/h | 符合GB/T19812.2-2005等相关规范要求 | 公称压力400kPa | 个 | 65130 | 0.5 | 32565 | 含税包运输及卸货人工搬运费 |  | Φ75 | 2058 | 1029
2 | 叠片式过滤器 | 进出水口口径DN75 | 符合GB/T18690.3-2002等相关规范要求 | 过滤精度120幕 | 个 | 6 | 500 | 3000 |  |  | Φ63 | 3504 | 1752
3 | 叠片式过滤器 | 进出水口口径DN110 | 符合GB/T18690.3-2002等相关规范要求 | 过滤精度120幕 | 个 | 3 | 700 | 2100 |  |  | Φ50 | 6312 | 3156
4 | 叠片式过滤器 | 进出水口口径DN63 | 符合GB/T18690.3-2002等相关规范要求 | 过滤精度120幕 | 个 | 6 | 400 | 2400 |  |  | Φ40 | 800 | 400
5 | 等径直通pe热熔管件 | S20 | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 500 | 0.29 | 145 |  |  | Φ20 | 98000 | #NAME?
6 | 等径直通pe热熔管件 | S40 | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 50 | 1.1 | 55
7 | 等径直通pe热熔管件 | S50 | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 150 | 1.9 | 285
8 | 等径直通pe热熔管件 | S63 | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 700 | 2.8 | 1960
9 | 等径直通pe热熔管件 | S75 | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 350 | 4.7 | 1645 | 含税包运输及卸货人工搬运费
10 | 等径直通pe热熔管件 | S90 | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 250 | 6.65 | 1662.5
11 | 等径直通pe热熔管件 | S110 | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 350 | 9.8 | 3430
12 | 异径三通pe热熔管件 | T110-90 | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 100 | 24.8 | 2480
13 | 异径三通pe热熔管件 | T110-75 | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 100 | 21.9 | 2190
14 | 异径三通pe热熔管件 | T110-63 | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 100 | 19.3 | 1930
15 | 异径三通pe热熔管件 | T110-50 | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 100 | 17.9 | 1790
16 | 异径三通pe热熔管件 | T90-75 | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 100 | 16 | 1600
17 | 异径三通pe热熔管件 | T90-63 | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 100 | 13.76 | 1376
18 | 异径三通pe热熔管件 | T90-50 | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 100 | 12.39 | 1239
19 | 异径三通pe热熔管件 | T90-40 | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 100 | 11.29 | 1129 | 含税包运输及卸货人工搬运费
20 | 异径三通pe热熔管件 | T75-63 | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 200 | 10.74 | 2148
21 | 异径三通pe热熔管件 | T75-50 | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 200 | 9.09 | 1818
22 | 异径三通pe热熔管件 | T75-40 | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 200 | 8.26 | 1652
23 | 异径三通pe热熔管件 | T63-50 | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 300 | 6.89 | 2067
24 | 异径三通pe热熔管件 | T63-40 | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 300 | 5.66 | 1698
25 | 异径三通pe热熔管件 | T63-20 | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 1800 | 4.29 | 7722
26 | 异径三通pe热熔管件 | T50-40 | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 400 | 3.86 | 1544
27 | 异径三通pe热熔管件 | T50-20 | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 3200 | 2.76 | 8832
28 | 异径三通pe热熔管件 | T40-20 | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 500 | 1.75 | 875
29 | 等径三通 | T110 | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 50 | 26.96 | 1348 | 含税包运输及卸货人工搬运费 | 350 | 175 | T110
30 | 等径三通 | T90 | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 50 | 18.16 | 908 |  | 250 | 125 | T90
31 | 等径三通 | T75 | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 50 | 11.56 | 578 |  | 350 | 175 | T75
32 | 等径三通 | T63 | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 120 | 7.44 | 892.8 |  | 700 | 350 | T63 | 116.6667
33 | 等径三通 | T50 | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 30 | 4.29 | 128.7 |  | 150 | 75 | T50
34 | 等径三通 | T40 | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 20 | 2.49 | 49.8 |  | 50 | 25 | T40
35 | 等径三通 | T20 | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 300 | 0.54 | 162 |  | 500 | 250 | T20
36 | 等径90°弯头 | L110-90° | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 100 | 23.39 | 2339
37 | 等径90°弯头 | L90-90° | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 100 | 15.14 | 1514
38 | 等径90°弯头 | L75-90° | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 200 | 9.64 | 1928 |  |  |  | Φ110 | 1236
39 | 等径90°弯头 | L63-90° | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 300 | 6.49 | 1947 | 含税包运输及卸货人工搬运费 |  |  | Φ90 | 1176
40 | 等径90°弯头 | L50-90° | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 500 | 3.46 | 1730 |  |  |  | Φ75 | 2058
41 | 等径90°弯头 | L40-90° | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 100 | 1.94 | 194 |  |  |  | Φ63 | 3504
42 | 等径90°弯头 | L20-90° | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 1000 | 0.42 | 420 |  |  |  | Φ50 | 6312
43 | 等径45°弯头 | L110-45° | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 100 | 20.85 | 2085 |  |  |  | Φ40 | 800
44 | 等径45°弯头 | L90-45° | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 100 | 12.94 | 1294 |  |  |  | Φ20 | 98000
45 | 等径45°弯头 | L75-45° | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 200 | 7.65 | 1530
46 | 等径45°弯头 | L63-45° | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 300 | 5.24 | 1572
47 | 等径45°弯头 | L50-45° | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 500 | 3.04 | 1520 |  |  |  | 77.8
48 | 等径45°弯头 | L40-45° | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 100 | 1.75 | 175
49 | 等径45°弯头 | L20-45° | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 |  | 个 | 1000 | 0.39 | 390
50 | 法兰软密封闸阀 | D110 | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 | 公称压力1.0Mpa,提供法兰片等 零配件 | 个 | 5 | 314 | 1570 | 含税包运输及卸货人工搬运费 |  | 535
51 | 法兰软密封闸阀 | D90 | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 | 公称压力1.0Mpa,提供法兰片等 零配件 | 个 | 5 | 222.2 | 1111 |  |  |  | 87.5556
52 | 法兰软密封闸阀 | D75 | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 | 公称压力1.0Mpa,提供法兰片等 零配件 | 个 | 60 | 141.3 | 8478 |  |  | 110
53 | 法兰软密封闸阀 | D63 | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 | 公称压力1.0Mpa,提供法兰片等 零配件 | 个 | 12 | 87.5 | 1050
54 | 法兰软密封闸阀 | D50 | 符合GB/T13663.2-2005等相关国家标准 | 公称压力1.0Mpa,提供法兰片等 零配件 | 个 | 30 | 57.2 | 1716
55 | 截止阀 | D40 | 符合GB/T13663.2-2005及pe管件等相关国家标准 | 塑料材质 | 个 | 20 | 20 | 400
56 | 截止阀 | D20 | 符合GB/T13663.2-2005及pe管件等相关国家标准 | 塑料材质 | 个 | 200 | 12 | 2400
合计 | [7 empty] | 130767.8
资产配置申请单位 |  |  | 主管单位意见(公章） |  |  |  | 财政部门
经办人： 负责人： |  |  | 经办人： | 负责人： |  |  | 经办人：
| 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日
| 联系电话： |  |  | 领表人： |  |  | 领表时间：