## 询价表
西山水厂设备更新改造项目采购询价表
报价单位（盖章）： |  |  |  | 询价日期： | 2025 年 8 月 25 日
序号 | 配置资产名称 | 规格或型号 | 质量要求 | 采购产品主要技术指标 | 计量单位 | 配置数量 | 供应商报价(元) | 合计金额(元) | 备注
1 | 不锈钢絮凝格栅孔板 | 1.5m*0.75m*0.001m 孔径25-50mm | S304不锈钢 | 满足国标或行业技术标准 | m² | 48 |  |  | 含制作安装、运行调试及辅材。
2 | 石英砂滤料 | 粒径 1—32mm | 水过滤后浑浊度(NTU-散射浊度单位) 在1以下 | 满足国标或行业技术标准 | 吨 | 37 |  |  | 含1.原有设备内石英砂滤料清掏；2.新石英砂滤料装填；3.运行调试；4.垃圾清运及处置。
3 | 不锈钢滤网 | 18目 | S304不锈钢 | 满足国标或行业技术标准 | m² | 30 |  |  | 含1.原有损毁不锈钢滤网拆除；2.新不锈钢滤网安装、运行调试；3.新不锈钢网加固。
合计
供货安装期 日
注意事项：1.报价的最高控制价为60000元； 2.所有商品报价包干价，含税费、装卸费、运输费、售后服务费、安装费、运行调试费、垃圾清运费等； 3.所供产品为合格产品，有国标标准的要满足国标标准，没有国标标准的要满足行业标准； 4.合同签订后30天内完成购采物资的供货和安装、运行调试工作，不能因资金支付推迟供货安装期或售后服务不到位情况。否则，推迟供货安装期每天按合同款价的3%、售后服务不到位按1000元/次支付违约金，并保约留责任追究的权利。 5.价款结算最终以实际供货量据实结算，但不能超合同价。
法定代表人（或授权人）签字：
联系电话：